## ALUMNOS 4
T (s)Original Sin ordenar | T (s)ordenados | GRAFICO eje X | Grafico eje Y | TP Nº1 Laboratorio FÍSICA 1
| 1.79 |  |  | Errores e incertezas en las
| 1.8 |  |  | mediciones |  |  | Nº periodos=30 turnos*4 medic/turno*4 periodos/medic=480 periodos de oscilac
1.8
| 1.8 |  |  | ORDEN AUTOMATICO Elegido en excel
| 1.8 |  |  | T de menor a mayor
| 1.81 |  |  |  | Péndulo Físico
1.83 | 1.81 |  |  |  | L4= 1,2mts |  | material: hierro de construcción |  |  | Densid: 7,8 g/cm3
1.82 | 1.81 |  |  |  | diametro varilla = 6mm
1.81 | 1.81 |  | 0
1.82 | 1.81
1.79 | 1.81
1.8 | 1.81 |  | frecuencia
1.81 | 1.81
1.82 | 1.81
1.81 | 1.82
1.81 | 1.82
1.82 | 1.82
1.8 | 1.82
1.81 | 1.82
1.82 | 1.82
1.83 | 1.82
1.81 | 1.82
1.81 | 1.82
1.83 | 1.82
1.84 | 1.83
1.83 | 1.83
1.85 | 1.83 | [7 empty] | periodo "T"
1.82 | 1.83
1.82 | 1.84
1.82 | 1.85
Valores tomados en grupos de 4 periodos
Turno | 4 periodos | Suma 4 period | Periodo |  | Turno | 4 periodos | Suma 4 period | Periodo |  | Turno | 4 periodos | Suma 4 period | Periodo
[6 empty] | 7.19 |  |  |  |  | 7.3
1 |  |  |  |  | 11 | 7.16 |  |  |  | 21 | 7.4
|  | 0 | 0 |  |  | 7.12 | 28.71 | 1.7944 |  |  | 7.35 | 29.36 | 1.835
[6 empty] | 7.24 |  |  |  |  | 7.31
[6 empty] | 7.26 |  |  |  |  | 7.24
2 |  | 0 | 0 |  | 12 | 7.16 | 28.85 | 1.8031 |  | 22 | 7.3 | 29.15 | 1.8219
[6 empty] | 7.24 |  |  |  |  | 7.31
[6 empty] | 7.19 |  |  |  |  | 7.3
[6 empty] | 7.26 |  |  |  |  | 7.2
3 |  | 0 | 0 |  | 13 | 7.11 | 28.8 | 1.8 |  | 23 | 7.17 | 29.03 | 1.8144
[6 empty] | 7.17 |  |  |  |  | 7.3
[6 empty] | 7.26 |  |  |  |  | 7.36
[6 empty] | 7.26 |  |  |  |  | 7.42
4 |  | 0 | 0 |  | 14 | 7.3 | 29.04 | 1.815 |  | 24 | 7.37 | 29.55 | 1.8469
[6 empty] | 7.22 |  |  |  |  | 7.39
[6 empty] | 7.26 |  |  |  |  | 7.37
[6 empty] | 7.29 |  |  |  |  | 7.29
5 |  | 0 | 0 |  | 15 | 7.17 | 28.89 | 1.8056 |  | 25 | 7.34 | 29.16 | 1.8225
[6 empty] | 7.22 |  |  |  |  | 7.32
[6 empty] | 7.21 |  |  |  |  | 7.21
[6 empty] | 7.21 |  |  |  |  | 7.28
6 |  | 0 | 0 |  | 16 | 7.29 | 29.11 | 1.8194 |  | 26 | 7.29 | 29.17 | 1.8231
[6 empty] | 7.31 |  |  |  |  | 7.3
[6 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 7.3
| 7.35 |  |  |  |  | 7.16 |  |  |  |  | 7.38
7 | 7.31 | 29.35 | 1.8344 |  | 17 | 7.17 | 28.91 | 1.8069 |  | 27 | 7.25 | 29.26 | 1.8287
| 7.31 |  |  |  |  | 7.31 |  |  |  |  | 7.31
| 7.38 |  |  |  |  | 7.27 |  |  |  |  | 7.32
| 7.29 |  |  |  |  | 7.24 |  |  |  |  | 7.24
8 | 7.25 | 29.23 | 1.8269 |  | 18 | 7.17 | 28.72 | 1.795 |  | 28 | 7.2 | 28.99 | 1.8119
| 7.35 |  |  |  |  | 7.17 |  |  |  |  | 7.25
| 7.34 |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  | 7.3
| 7.17 |  |  |  |  | 7.17 |  |  |  |  | 7.21
9 | 7.14 | 28.92 | 1.8075 |  | 19 | 7.3 | 28.95 | 1.8094 |  | 29 | 7.3 | 29.02 | 1.8137
| 7.27 |  |  |  |  | 7.22 |  |  |  |  | 7.24
| 7.34 |  |  |  |  | 7.26 |  |  |  |  | 7.27
| 7.34 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 7.32
10 | 7.24 | 29.16 | 1.8225 |  | 20 | 7.19 | 29.07 | 1.8169 |  | 30 | 7.35 | 29.21 | 1.8256
| 7.26 |  |  |  |  | 7.32 |  |  |  |  | 7.29
| 7.32 |  |  |  |  | 7.36 |  |  |  |  | 7.25

## Excel alumnos 4
LABORATORIO FÍSICA 1 |  | AÑO 2024
TP Nª1 ERRORES e INCERTEZAS en LAS MEDICIONES
Ejemplo: Sucesivas mediciones del periodo de un péndulo
Medicion Nº | T (s) | Desviaciones | Desv al Cuadr | Desviac standard | Error standard
1 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0
16 |  | 0 | 0
17 |  | 0 | 0
18 |  | 0 | 0
19 |  | 0 | 0
20 |  | 0 | 0
21 |  | 0 | 0
22 |  | 0 | 0
23 |  | 0 | 0
24 |  | 0 | 0
25 |  | 0 | 0
26 |  | 0 | 0
27 |  | 0 | 0
28 |  | 0 | 0
29 |  | 0 | 0
30 |  | 0 | 0
| SUMA = |  | SUMA = | Desviac std | Error std
| 0 |  | 0
| PROMEDIO=T0 |  | VARIANZA=Vk
| 0 |  | 0 | 0
5.4772
| N=30 |  |  |  | UK=
0
| Resultado | T= T0 +/-Uk
|  | T= C39+G42 |  | T=
NOTA solo hemos considerado Incerteza tipo A .Resultado con nivel de confianza del 50%
Para extender a niveles de confianza del 95% o del 99% hay que considerar incertidumbre tipo B
incluyendo error sistemático y factor de cobertura logrando la INCERTIDUMBRE EXPANDIDA

## diam cil
LABORATORIO FÍSICA 1 |  | AÑO 2024
TP Nª1 ERRORES e INCERTEZAS en LAS MEDICIONES
Ejemplo: Sucesivas mediciones diametro de un cilindro |  |  |  |  | diametro cilindro
COMPLEMENTO AL CÁLCULO TRADICIONAL DE INCERTEZAS
Medicion Nº | diam (mm) | Desviaciones | Desv al Cuadr | Desviac standard | Error standard
1 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0
16 |  | 0 | 0
17 |  | 0 | 0
18 |  | 0 | 0
19 |  | 0 | 0
20 |  | 0 | 0
21 |  | 0 | 0
22 |  | 0 | 0
23 |  | 0 | 0
24 |  | 0 | 0
25 |  | 0 | 0
26 |  | 0 | 0
27 |  | 0 | 0
28 |  | 0 | 0
29 |  | 0 | 0
30 |  | 0 | 0
| SUMA = |  | SUMA = | Desviac std | Error std
| 0 |  | 0
| PROMEDIO=do |  | VARIANZA=Vk
| 0 |  | 0 | 0
5.4772
| N=30 |  |  |  | UK=
|  |  | incerteza solo por aleatorios |  | 0 | mm
Ahora Agregamos la INCERTEZA DEL CALIBRE para tener la incertidumbre combinada (diam del cil)
| UC (diam)= | Raiz (G42*G42+0,01*0,01) |  |  | 0.01 | mm
Hagamos lo mismo con la altura en hoja siguiente

## altur cil
LABORATORIO FÍSICA 1 |  | AÑO 2024
TP Nª1 ERRORES e INCERTEZAS en LAS MEDICIONES
Ejemplo: Sucesivas mediciones de la altura de un cilindro |  |  |  |  | altura cilindro
COMPLEMENTO AL CÁLCULO TRADICIONAL DE INCERTEZAS
Medicion Nº | h(mm) | Desviaciones | Desv al Cuadr | Desviac standard | Error standard
1 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0
16 |  | 0 | 0
17 |  | 0 | 0
18 |  | 0 | 0
19 |  | 0 | 0
20 |  | 0 | 0
21 |  | 0 | 0
22 |  | 0 | 0
23 |  | 0 | 0
24 |  | 0 | 0
25 |  | 0 | 0
26 |  | 0 | 0
27 |  | 0 | 0
28 |  | 0 | 0
29 |  | 0 | 0
30 |  | 0 | 0
| 31.8 |  | SUMA = | Desviac std | Error std
| 0 |  | 0
| PROMEDIO=ho |  | VARIANZA=Vk
| 0 |  | 0 | 0
5.4772
| N=30 |  |  |  | UK=
|  |  | incerteza solo por aleatorios |  | 0 | mm
Ahora Agregamos la INCERTEZA DEL CALIBRE para tener la incertidumbre combinada (alt del cil)
| UC (alt)= | RAIZ(G42*G42)+(0,01*0,01)) |  |  | 0.01 | mm
Ahora introduciomos en la EXPRESION GENÉRICA para la incerteza del volumen los nuevos
valores de incertezas combinads en lugar de los usados en el cálculo clàsico solo asociados al calibre
para tener la incerteza combinada en el volumen
EXPRESION GRAL
Adonde hacemos los reemplazos por los valores hallados por estadistica |  |  |  |  | d0= |  | H52
[5 empty] | Δd = |  | H53
ΔV= | 3,14/4*(2*d0*C39*Δd+d0*d0*G44) |  |  | NOTA:d0 es C39 de hoja anterior |  | Δd = G44 hoja anterior
ΔV= | 0 | mm3 | asociado a incertezas aleatorias TIPO A
Ahora supongamos que el fabricante del cilindro da un VALOR NOMINAL de PLANO y CALCULO
VN= |  | mm3
Ingresamos en la INCERTIDUMBRE TIPO B
Error Sistematico= | modulo de la diferencia entre VALOR NOMINAL-VALOR MAS PROBABLE
Error Sistematico= | C57-3,14/4*(H52*H52*C39)= |  | Error sistemático= | 0 | mm3
Modulo Error sist= | 0 | mm3
Sumamos ahora la incerteza total aleatoria ya calculada; al error sistematico y multiplicamos la suma
por el factor de cobertura =2 y habremos hallado la INCERTIDUMBRE EXPANDIDA =Y
Y= | 2*(C55+C61)
Y= | 0 | mm3
Como el volumen màs probable tomando las 30 mediciones con calibre para diametro
y altura es:
V0= | 3,14/4*d0*d0*C39 |  | mm3 |  | d0 es C39 hoja anterior
V0= | 0 | mm3
Entonces nuestra mediciòn expresada como
V=Vo +/-Y será
V=(C69+/-C65) mm3 |  |  | con una probabilidad del 95%
de que el valor de nuestra medición se encuentre en el intervalo que va desde (el valor más probable -Y ) al (valor más probable +Y)
V= | 0 | Hasta | 0 | mm3
COMPARACION CON EL METODO CLASICO Midiendo con calibre
V= | Valor más probable +/-ΔV |  | el valor màs probable no cambia ,solo cambia ΔV
ΔV= | 3,14/4*(2*do*Δd*C39+d02*Δh) |  |  | clásico | donde Δd=Δh=0,01mm
ΔV= | 0 | mm3 |  |  | d0 es C39 hoja anterior
V=(C69+/-C78 )mm3 |  |  | clásica solo considera el error del instrumento
V= | 0 | Hasta | 0 | mm3
COMENTARIO FINAL
Supongamos que una Empresa quisiera comprar un lote importante de estas piezas para armar equipos
Le exige al fabricante que la tolerancia de fabricación no exceda el 2% del Valor Nominal
Esto es en este caso Tolerancia= 0,02*15000mm3 |  |  | Es decir un maximo de dispersión de 300mm3
Si acá observamos | una dispersión mayor usando estadística que la tolerancia admitida el lote será rechazado
Después el fabricante verá cuantas piezas recupera con un frenteado en el torno y cuantas deberà
rehacer en una màquina fresadora creadora con mando numèrico,etc…
Es un ejemplo simple de la vida real en la Industria