## Slide 1: Gasoducto NK ¿Cómo seguimos?
Agosto 2023
CLASE MAGISTRAL - CÁTEDRA DE PROCESOS INDUSTRIALES

## Slide 2: INDICE
Estado actual del Programa Transport.Ar
¿Como seguimos ? Planificación actual
¿Como seguimos? Estudio de caso

## Slide 3
Gasoducto Presidente Néstor Kirchner ​
Gasoducto Mercedes – Cardales ​
Reversión Gasoducto Norte I y II ​
Ampliación Gasoducto Neuba II ​
Ampliación Gasoducto Centro – Oeste ​
Conexión GNEA – San Jerónimo ​
Loops y Compresión en Aldea Brasilera (Gasoducto Entrerriano) ​
Ampliación GNEA por Aumento de Compresión ​
Etapa III GNEA (Corrientes - Misiones) ​
Ampliación tramos finales gasoductos en AMBA ​
Ampliación de Capacidad de Transporte Gasoducto San Martín.
Proyectos del Programa Transport.AR

## Slide 4
11
15
TRAMO 1
3
10
7
Estado actual del Programa Transport.AR
PIPING
M-C

## Slide 5
15
TRAMO 2
17
TRAMO 1
12
7
11
¿Como seguimos? Planificación actual
10
12
3
PIPING
22
PC TRATAYÉN
PC SALLIQUELÓ
19
REVERSIÓN GTO. NORTE
16
GTO. LA CARLOTA - TIO PUJIO
39
POTENCIACIÓN GPNK
M-C

## Slide 6
15
19
17
TRAMO 1
39
12
7
¿Como seguimos? Estudio de caso
TRAMO 2
10
12
GPNK II
SALLIQUELÓ – TIO PUJIO

## Slide 7
Tratayén
Salliqueló
San Jerónimo
La Carlota
Tío Pujio
GPNK TRAZA ORIGINAL + LC-TP
El Gasoducto La Carlota – Tío Pujio utilizará la misma cañería que el GPNK (36” y 100 kg/cm2 de MAPO). Capacidad de diseño 40 MMm3/d.
Desventajas
Subutilizado y sobredimensionado.
Interconectado con Gasoducto Centro Oeste 30” MAPO 70 kg/cm2 y Gasoducto Norte 24” MAPO 61,7 kg/cm2.
Utilización del 69% de la MAPO.
Utilización del 41% de la capacidad de diseño.
Subutilización del Tramo La Carlota-San Jerónimo.
GPNK II traza actual no compatible con Gasoducto La Carlota – Tío Pujio
GPNK II A SAN JERONIMO + LA CARLOTA-TÍO PuJIO
PROYECTO INEFICIENTE Y SOBREDIMENSIONADO
244 km LC-SJ

## Slide 8
464 km
118 km
521 km
TIO PUJIO
LA CARLOTA
SALIQUELLO
SAN JERONIMO
TIO PUJIO
LA CARLOTA
SALLIQUELO
SAN JERONIMO
118 km
408 km
521 km
PROYECTO NUEVA TRAZA
GPNK Tramo II
SALLIQUELÓ - TÍO PUJIO
Con la misma longitud de gasoducto troncal se obtiene un transporte potencial máximo de 40 MMm3/d en Tío Pujio en lugar de Salliqueló.
127 km
Salliqueló - San Jerónimo 521 km
Salliqueló - Tío Pujio 526 km
EL PROYECTO ES UNA OBRA PUBLICA ESTRATEGICA, INTEGRAMENTE DEL ESTADO NACIONAL

## Slide 9
Tratayén
Salliqueló
San Jerónimo
La Carlota
Tío Pujio
PROYECTO NUEVA TRAZA GPNK Tramo II
SALLIQUELÓ - TÍO PUJIO
Ventajas
Menor combustible.
Mayor potencialidad de suministro/exportación (Mineras, Centrales Térmicas, Chile, Bolivia y Brasil)
Utilización eficiente de los Tramos LC-TP y LC-SJ.
Mayor confiabilidad, seguridad y capacidad de maniobra y operación en el sistema debido a la conformación de dos nuevos anillos.
Creación de dos nuevos HUBs.
Genera economías de escala para ampliaciones futuras.
113 km menos de gasoducto (teniendo en cuenta LC-TP + SLL-SJ)
Desventajas:
Priorización del reemplazo del gas importado desde Bolivia con su consecuente menor disponibilidad en San Jerónimo para derivar gas al GNEA, Entrerriano y TGM, y un menor reemplazo de Escobar.

## Slide 10
BRASIL
GNEA
Juana Azurduy
Norandino
Atacama
Gto.Norte
GNL Mejillones
CHILE
PARAGUAY
BOLIVIA
Gto. BOLIVIA - BRASIL
HUB PAULINA
Exportación a Brasil y Bolivia

## Slide 11: Muchas Gracias
Agosto 2023