## Slide 1
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Obras de Ampliación, Expansión y Construcción de Nuevos Gasoductos
Agosto 2022 - Ing. Antonio Pronsato/Ing. Luis M.Buisel

## Slide 2
EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PUBLICO NACIONAL DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL (Transportistas)
Licenciatarias de Transporte (TGN/TGS).
Ley 24.076
2. Concesionarias de Transporte (ENARSA).
Ley 17.319

## Slide 3
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
LICENCIATARIAS DE TRANSPORTE DE GAS

## Slide 4
12.870
KM DE GASODUCTOS
821.930
HP DE POTENCIA EN PLANTAS COMPRESORAS
46
PLANTAS COMPRESORAS
120.8 MMm3/d
Capacidad Nominal de Inyección en Gasoductos
AÑO 2003 – AÑO 2021
Gasoductos TGS / TGN
Gasoductos Exportación
Gasoductos Importación
SISTEMA LICENCIADO TGS – TGN
AÑO 2003

## Slide 5
Gasoducto Juana Azurduy
Gasoducto GNL ESCOBAR
Gasoducto GNL BAHIA BLANCA
Gasoductos TGS / TGN
Gasoductos Exportación
Gasoductos Importación
Gasoducto GNEA
Cruce del Estrello de Magallanes
AÑO 2003 – AÑO 2021
16.036
KM DE GASODUCTOS
1.154.220
HP DE POTENCIA EN PLANTAS COMPRESORAS
52
PLANTAS COMPRESORAS
150.3 MMm3/d
2003-2021: +25%
Capacidad Nominal de Inyección en Gasoductos
SISTEMA LICENCIADO TGS – TGN
AÑO 2021

## Slide 6
Fideicomiso 1: Ampliación 2004 / 2005
Fideicomiso 2: Ampliación 2006 / 2015
Nuevo Cruce Transmagallánico
Gasoducto Juana Azurduy
Gasoducto GNEA
Puertos de GNL
Gasoducto Cordillerano
DNU 76/2022 - Programa Transport.Ar
Gasoducto Presidente Nestor Kirchner
Gasoducto Mercedes – Cardales
Ampliación Tramos Finales Neuba II
Reversión del Gasoducto Norte Etapas 1 + 2
Gasoducto GNEA (Provincias de Corrientes y Misiones)
INDICE DE AMPLIACIONES 2003 - 2021

## Slide 7
Decreto N° 180/2004
Resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios N° 185/2004
Resolución de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios N° 663/2004
Organizador: SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION
Representante Técnico del Organizador. ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas)
Fiduciario: NACION FIDEICOMISOS SA
Gerentes de Proyecto: TGN/TGS
Fideicomiso 1: Ampliación 2004/2005. Fideicomiso 2: Ampliación 2006/2015
AMPLIACIONES POR FIDEICOMISO s/ LICENCIATARIAS

## Slide 8
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2004/2005
La cañería seleccionada fue de 24, 30 y 36 pulgadas de diámetro.
En cuanto a la instalación de potencia, se incluyeron 3 nuevos turbocompresores en el sistema de TGN y otros 3 turbocompresores en sistema de TGS.
 | TOTAL | TGN | TGS
Total longitud habilitada (km) | 744 | 235 | 509
Total potencia habilitada (HP) | 54.410 | 25.710 | 28.700
Total capacidades liberadas (m3/día) | 4,700,000 | 1.800.000 | 2.900.000

## Slide 9
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2004/2005
Arenado – General Conesa
Desfile de cañeria – General Conesa
Bajada – General Conesa

## Slide 10
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2004/2005
Soldadura – Piedrabuena
Bajada - Piedrabuena

## Slide 11
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2004/2005
San Antonio Oeste 2005
Zanjeo – San Antonio Oeste 2005

## Slide 12
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015
El proyecto integral de la Ampliación implica la ampliación de la capacidad de transporte en 25,9 millones de m3/día. Se trata de la expansión del sistema de gas natural más importante que se haya registrado a lo largo de toda la historia nacional hasta el lanzamiento del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) iniciado a fines de 2014.
El horizonte proyectado se resume en el cuadro que sigue:

## Slide 13
 | TOTAL | TGN | TGS
Total longitud habilitada (km) | 2.055,1 | 1.053,5 | 1.001,7
Total potencia habilitada (HP) | 248.200 | 41.200 | 207.000
Nuevo cruce del Estrecho de Magallanes (km) | 37,7 |  | 37,7
Total capacidades liberadas (m3/día) | 11.906.097 | 3.203.000 | 8.703.097
La cañería seleccionada fue de 16, 24, 30 y 36 pulgadas de diámetro, inclusive la del nuevo cruce del Estrecho de Magallanes.
En cuanto a la instalación de potencia, se incluyeron 4 nuevos turbocompresores en el sistema de TGN (incluidas 3 plantas nuevas) y otros 14 turbocompresores en sistema de TGS (incluida 1 planta nueva).
El proyecto contempló obras complementarias de adecuación tales como: Puntos de Medición , Estaciones de Regulación y Separación, Trampas de Scrapper, filtros separadores y medidores de caudal entre otras.
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015

## Slide 14
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015

## Slide 15
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015
Desfile de cañería. Piedrabuena Marzo 2011

## Slide 16
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015
Soldadura Eléctrica. San Julián Mayo 2011

## Slide 17
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015
Tapada. San Julián Mayo 2011

## Slide 18
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015
Leones TGN - 2009
Moy Aike TGS –2010
PLANTAS COMPRESORAS

## Slide 19
NUEVO CRUCE TRANSMAGALLÁNICO
Cruce del Estrecho
Gasoducto paralelo de 37,7 kms de cruce submarino.
La Ampliación 2006-2010 habilitó un caudal adicional que utilizará el Nuevo Cruce del Estrecho de Magallanes de 7.400.0000 m3/día, quedando el resto como remanente para futuras expansiones.
Material utilizado
3.140 unidades de cañería de 12 m
Peso de cañería
entre 8000 y 13.000 kg cada uno
Diámetro
24 pulgadas
Espesor
15,9 mm de espesor
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015

## Slide 20
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015
NUEVO CRUCE TRANSMAGALLÁNICO
Construcción del nuevo Gasoducto Paralelo Transmagallánico – Noviembre 2009

## Slide 21
EXPANSIONES FIDEICOMISO 2006/2015
NUEVO CRUCE TRANSMAGALLÁNICO
Construcción del nuevo Gasoducto Paralelo Transmagallánico – Noviembre 2009

## Slide 22
Construcción del GIJA - Noviembre 2010
GASODUCTO JUANA AZURDUY. ENARSA

## Slide 23
Construcción del GIJA - Noviembre 2010
GASODUCTO JUANA AZURDUY

## Slide 24
Construcción del GIJA - Noviembre 2010
GASODUCTO JUANA AZURDUY

## Slide 25
Se inició la construcción en diciembre de 2010, forma parte de los acuerdos binacionales que firmaron ambos presidentes en marzo de 2010, en el contexto de la primera adenda al contrato de exportación de gas natural en 2006.
En la Argentina, el gasoducto tiene una longitud de 32 kilómetros, desde la frontera hasta Campo Durán (Refinor).
Características técnicas: 30 pulgadas de diámetro, API 5L X70 espesor de 8,12 milímetros.
En la PK 17 se instaló una válvula de bloqueo tipo line break donde se previó la conexión con el GNEA.
La SE le otorgó a Enarsa la concesión para la construcción, operación y mantenimiento de este gasoducto
GASODUCTO JUANA AZURDUY

## Slide 26
GASODUCTO GNEA. ENARSA
Construcción del GNEA – Puerto Tirol

## Slide 27
Construcción del GNEA
GASODUCTO GNEA

## Slide 28
Construcción del GNEA
GASODUCTO GNEA

## Slide 29
CONSTRUCCIÓN EN ETAPAS
Etapa 4: Corrientes y Misiones. Incluyendo el cruce del río Paraná
Etapa 5: Estaciones de Compresión (Cantidad: 8)
Capacidad: 11.000.000 Sm3/d
GASODUCTO GNEA

## Slide 30
Provincias a abastecer:
Salta
Formosa
Chaco
Santa Fe
Corrientes
Misiones
168 Localidades
DECRETO N°1136/2010
GASODUCTO GNEA

## Slide 31
PUERTOS DE GNL

## Slide 32: OBRAS ICONICAS DEL PERIODO 2003 - 2015
PUERTO DE ESCOBAR SOBRE RÍO PARANA
PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS BAHÍA BLANCA
Este puerto tiene una particularidad a destacar, se encuentra sobre el Río Paraná a una distancia aproximada de 32 kms hasta llegar al Rio de la Plata y a 330 kms del Mar Argentino.
Puerto de GNL Escobar
Mar Argentino
Río de la Plata
Puerto de GNL
Bahía Blanca
Este puerto esta ubicado a 16 kms del Sistema Licenciado de Gasoductos de Transporte.

## Slide 33: AÑO 2015
KM DE GASODUCTOS
12.870 + 3.119 (2003 – 2015)
15.989
POTENCIA EN HP
821.930 + 332.290 (2003 – 2015)
1.154.220
719
KM GASODUCTO GNEA
TRONCAL CONSTRUIDO
32 KM DE NUEVO GASODUCTO JUANA AZURDUY
31 KM DE LOS GASODUCTOS DE VINCULACIÓN
GNL ESCOBAR Y BAHIA BLANCA
SISTEMA NO LICENCIADO
SISTEMA LICENCIADO TGS - TGN
+25%
GASODUCTOS
+40%
POTENCIA
AMPLIACION
2003 - 2015
Gasoducto Juana Azurduy
Gasoducto GNL ESCOBAR
Gasoducto GNL BAHIA BLANCA
Gasoductos TGS / TGN
Gasoductos Exportación
Gasoductos Importación
Gasoducto GNEA
Cruce del Estrello de Magallanes

## Slide 34
AMPLIACIÓN DE GASODUCTO CORDILLERANO
Ampliación Cordillerano – año 2018

## Slide 35
AMPLIACIÓN DE GASODUCTO CORDILLERANO
Tramo | Diámetro (pulg.) | Longitud (km) | Capacidad (k m3/d)
I - Plaza Huincul | 12 | 18,5 | +315,0
II - Picun Leufú | 12 | 17,3 | 
III- Piedra del Águila | 12 | 11,7 | 
Gasoducto Cordillerano TGS
Gasoducto Cordillerano C.G.S
Gasoducto Patagónico C.G.S
Durante el 2017 el estado nacional licitó varios proyectos, en el marco de la Ley Obras Públicas N° 13.064, entre ellos se encontraban las ampliaciones del gasoducto Cordillerano (TGS) por 47,5 km de loop en 12 pulgadas de diámetro.
El Sistema Cordillerano de TGS entrega Gas Transportado desde la Cuenca Neuquina al Sistema Cordillerano de Camuzzi. En conjunto ambos Sistemas Cordilleranos y el Sistema Patagónico conectan la cuenca Neuquina con la Cuenca del Golfo San Jorge en Cerro Dragón.
Cabe señalar que estos Sistemas Abastecen a unas 30 Localidades aproximadamente con Gas Natural sobre parte de la Provincia del Neuquén, una muy extensa región sobre la zona oeste de la Provincia de Río Negro, y la zona oeste y sur de la Provincia de Chubut.

## Slide 36: Programa Transport.Ar - AÑO 2022. ENARSA. DNU 76/2022
16.036,5
KM DE GASODUCTOS
1.155.720
HP DE POTENCIA
DNU 76/2022
Proyectos Programa Transport.Ar
3.000
KM GASODUCTOS
330.000
HP DE POTENCIA EN PLANTAS COMPRESORAS
1 - Gasoducto Presidente Néstor Kirchner
2 - Gasoducto Mercedes – Cardales
3 - Reversión Gasoducto Norte I y II
4 - Ampliación Gasoducto Neuba II
5 - Ampliación Gasoducto Centro – Oeste
6 - Conexión GNEA – San Jerónimo
7 - Loops y Compresión en Aldea Brasilera (Gasoducto Entrerriano)
8 - Ampliación GNEA por Aumento de Compresión
9 - Etapa III GNEA (Corrientes - Misiones)
10 - Ampliación tramos finales gasoductos en AMBA
11 - Ampliación de Capacidad de Transporte Gasoducto San Martín.
SISTEMA LICENCIADO ACTUAL TGS - TGN
+20%
GASODUCTOS
+30%
POTENCIA
AMPLIACION
2019 - 2023
Nueva Planta Compresora
Nuevo Gasoducto / Ampliación
Gasoductos TGS / TGN
Gasoductos Exportación
Gasoductos Importación
PROGRAMA TRANSPORT.AR

## Slide 37
Tramo 1/2: Gasoducto Tratayén – Salliqueló.
  573 km (36” diam.)
  150.000 HP
Tramo 2/2: Gasoducto Salliqueló - San Jerónimo.
  484 km (36” diam.)
  No requiere compresión
Capacidad de Transporte
39 MMm3/d (NQN-Salliqueló)
19 MMm3/d (Salliqueló-SJ)
MAPO 97 Kg/cm2
Tramos
GASODUCTO PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER
Tratayén – Salliqueló – San Jerónimo

## Slide 38: Obras complementarias
GASODUCTO MERCEDES-CARDALES
Construcción de un nuevo gasoducto con una Planta Compresora en cabecera desde el punto de interconexión con TGS en Mercedes (PBA), hasta los Tramos Finales de TGN en cercanias de Cardales (PBA), donde ingresa el gas regasificado proveniente de la Terminal Escobar.
Capacidad de Transferencia
15 MMm3/d
(TGS-TGN)
MAPO 75,5 Kg/cm2
80,4 km (30” diam.) + 15.000 HP
Brinda flexibilidad a todo el sistema
Ciudad de Buenos Aires

## Slide 39: Obras complementarias
AMPLIACIÓN DE TRAMOS FINALES NEUBA II
El proyecto está constituido por la construcción de 29 Km de loop y la partición de las Plantas Compresoras Saturno y Ordoqui pertenecientes a TGS generando 9 MMSm3/d de transporte adicional por el completamiento del Gasoducto NEUBA III y la posibilidad de operarlo a la mayor presión correspondiente a su MAPO.
Amplia la Capacidad de Transporte
9 MMm3/d
(TGS)
29 km (36” diam.)
Partición de PC Saturno y PC Ordoqui
Ciudad de Buenos Aires
PC SATURNO
PC ORDOQUI

## Slide 40: Obras complementarias
REVERSION DEL GASODUCTO NORTE ETAPA 1 Y 2
Actualmente el sentido de flujo del Gasoducto Norte puede revertirse operativamente. Con la construcción de algunas ampliaciones de gasoductos y potencia, se puede ampliar la capacidad de transporte en sentido Sur – Norte.
Capacidad de Transporte
14,5 MMm3/d
(SUR-NORTE)
91 km (30” diam.)
En la futura ETAPA 3, se podría revertir el sentido del flujo en el Gasoducto Norte por una capacidad de 19 MSm3/d, requiriendo la instalación total de aproximadamente 158 km de loop y al menos 30.900 HP adicionales.
Ciudad de Buenos Aires

## Slide 41: Obras complementarias
EXPANSIÓN DEL GASODUCTO CENTRO OESTE – ETAPA 1 + 2
El Gasoducto Centro Oeste, con cabecera en la cuenca Neuquina operado por TGN y Finalizando en la PC San Jerónimo con destino a tramos finales. Esta obra de expansión posibilitaría llegar a las zonas de Litoral y Centro para utilizar la capacidad remanente, fuera de los picos de demanda invernal.
Ciudad de Buenos Aires
Amplía la capacidad de Transporte
2,2 MMm3/d
(1,7 MMm3/d Cuyo-Litoral y 0,5 MMm3/d Cuyo-Centro Sur)
MAPO 75,5 Kg/cm2
65 km (30” diam.) + 15.000 HP
Baldissera
Gasoducto Norte
Tramos Finales
Gasoducto Centro Oeste
Chajan
La Carlota

## Slide 42
Provincias de Corrientes y Misiones incluidas en el programa Transport.Ar.
Longitud Aprox. 1.551 km
Diámetros 24”,16”,10”,8”,6” y 4”
EPCs 11, 12, 13 y 14
Programa Transport.Ar – GNEA (Corrientes – Misiones)
Nota: Datos tomados de los pliegos del proyecto original

## Slide 43
Muchas Gracias